## Príloha 4

## Fyzické prostredie – popis súčasného objektu

Identifikácia objektu:

Domov sociálnych služieb sa nachádza v obci Ladomerská Vieska, ktorá susedí s okresným mestom Žiar nad Hronom, ktoré je vzdialené cca 1km od obce Ladomerská Vieska .

V areáli  DSS sa nachádzajú tri obytné budovy - ubytovacie priestory, spoločenské miestnosti, jedáleň pre PSS  a pre  zamestnancov,   kancelárie, ambulancia, kuchyňa, šatne a hospodárska budova, v ktorej sa nachádza prevádzka práčovne, údržbárska dielňa, sklady  a vonkajšie WC. Tiež je tu izolačka so sociálnym zariadením pre dve osoby. Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby s celoročným pobytom. Všetky budovy nachádzajúce sa v zariadení potrebujú rekonštrukciu, či už vnútorných  alebo vonkajších priestorov.

Budova č.1

list vlastníctva: 						č.145

kataster: 							Ladomer

adresa:							Ladomerská Vieska č.84

okr.Žiar nad Hronom

súpisné číslo: 						č. 84

rok kolaudačného rozhodnutia: 			1957

Rok modernizácie stavby, rekonštrukcie,

opravy a jeho popis:

zateplenie budovy 					nie

výmena okien						áno		rok  2005

strecha (šikmá, plochá)               		           šikmá

počet obytných miestností                  			5 izieb

počet nebytových  miestností					9

počet podlaží :						0

počet obytných podlaží :					0

m2  obytnej  plochy na 1 PSS : 				6,4

počet sekcií (vchodov): 					5			             prístup vozidla od objektu - 				dobrý

zastavaná plocha obytných miestností: 		121,9 m2

Zastavané plochy pod  budovou: 			936  m2

bezbariérovosť: 						nie

Účel využitia: budova sa využíva na poskytovanie sociálnej služby  s celoročným pobytom,  slúži  na ubytovanie, ale  nachádza sa tu aj  administratívne zázemie a ambulancia. Budova si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu, nakoľko nespĺňa podmienky štandardov kvality. Obvodové i priečne múry sú značne navlhnuté, vlhkosť na určitých stenách stúpa až do výšky 1 m, kúpeľňa a WC nemajú priame vetranie a v celej budove nie je vyriešená bezbariérovosť. V minulosti sme už využili všetky dostupné spôsoby odstránenia vlhkosti, ktoré však boli málo účinné (nemecké prístroje DRYMAT, odstraňovače vlhkosti zn. MEACO 20 l LOW ENERGY DEHUMIDIFIER, ktoré denne odčerpajú 20 l vody. Nákladné technické stavebné riešenia nám rozpočet nedovolil.

Budova č. 2 – Kaštieľ

list vlastníctva: 						č. 145

kataster:							Ladomer

adresa:							Ladomerská Vieska č.84

okr.Žiar nad Hronom

súpisné číslo: 						č. 340

rok kolaudačného rozhodnutia: 			nevieme

rok modernizácie stavby, rekonštrukcie,

opravy a jeho popis:

V roku 1997 prebehla rekonštrukcia strechy a oprava fasády

zateplenie budovy 					nie

výmena okien						áno

strecha (šikmá, plochá) 			   		šikmá

počet obyt. miestností 					5   				 počet nebyt. miestností					7

počet podlaží 						1

počet obytných podlaží 					1

m2  obyt. plochy na 1 občana: 				7,5 m2

počet sekcií (vchodov): 					3

prístup vozidla od objektu (plocha):			dobrý

zastavaná plocha obytných miestností: 		128,20 m2

zastavaná plocha celého objektu: 			342 m2

bezbariérovosť: 						nie

Účel využitia: budova Kaštieľ je jednoposchodová budova. Na poschodí sa nachádzajú izby pre PSS, WC a kúpeľňa. Prízemie kaštieľa tvorí prevádzka kuchyne, sklad potravín, jedáleň pre PSS  aj pre  zamestnancov, spoločenská miestnosť, šatňa pre kuchárky a čistiaca miestnosť.  Kaštieľ je historická, pamiatkovo chránená budova pochádzajúca z roku 1620. V tejto budove je tiež potrebná rekonštrukcia, nachádzajú sa tu strmé schody vedúce na poschodie, je na nich potrebná výmena doterajšej gumy za drevo a zároveň je potrebné vyriešiť bezbariérovosť prístupu v celej budove.

Na prízemí budovy v priestoroch zamestnaneckej jedálne, kuchyne a skladových priestorov vlhne, opadáva vnútorná omietka, je tam nedostatočné vetranie kuchyne, napriek tomu, že sa tam nachádza odsávanie. Čo sa týka vonkajšej fasády kaštieľa a strešnej krytiny,  tu je tiež potrebná obnova fasády, na ktorej sa nachádzajú pôvodné  fresky a výmena strešnej krytiny – plechu, ktorý začína korodovať. Fasáda hlavne na západnej strane kaštieľa opadáva, bude potrebné zamedziť vlhnutiu múrov po obvode celej budovy. Doterajšie opatrenia nepriniesli očakávaný  efekt a nepodarilo sa nám odstrániť príčinu vlhnutia.

Budova č. 3 -  Dankov dom

list vlastníctva: 						č. 145

kataster: 							Ladomer

adresa: 							Ladomerská Vieska č.81

okr.Žiar nad Hronom

súpisné číslo: 						č. 81

rok kolaudačného rozhodnutia: 			nevieme

rok modernizácie stavby, rekonštrukcie,

opravy a jeho popis:

V  roku 2003 bola uskutočnená výmena strešnej krytiny a v roku 2004 prebehla  vnútorná prestavba, oprava priestorov a sociálnych zariadení, ktoré však nie sú bezbariérové.

zateplenie budovy 					nie

výmena okien						áno

strecha (šikmá, plochá) 					šikmá

počet obytných  miestností: 				4

počet nebytových  miestností:				6

počet podlaží :						0

počet obytných podlaží: 					0

počet sekcií (vchodov)					2

prístup vozidla od objektu: 				dobrá

zastavaná plocha obytných miestností: 		105,20 m2

ZP celého objektu: 					576 m2

bezbariérovosť   						nie

Účel využitia:

Budova Dankov dom sa využíva pre ubytovanie PSS, ale zároveň slúži aj pre zamestnancov DSS, nachádzajú sa tam šatne pre zamestnancov. V priestoroch tejto budovy je aj spoločenská miestnosť, terapeutická dielňa  na výrobu sviečok a  sklad komponentov.

V tejto budove je tiež nutná rekonštrukcia, nakoľko sa tu nachádzajú priechodové miestnosti, nevetrateľné sociálne zariadenia, je potrebné  odstrániť vlhkosť a zabezpečiť  bezbariérovosť v celom objekte.

Táto budova je však určená na komplexnú rekonštrukciu v rámci transformácie DI  a mala by slúžiť ako zariadenie rodinného tipu pre 12 prijímateľov sociálnych služieb v 2 samostatných bytových jednotkách.